| Технические характеристики | Светильник светодиодный промышленный |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 29 / 33 / 38 |
| Световой поток, Лм | 2900 / 3300 / 3800 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | ≥ 0,95 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Напряжение питания, Вт / частота, Гц | 187-242 / 50 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +40 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 1050 х 180 х 53 |
| Масса, не более, кг | 2,0 |
| Рекомендуемая высота подвеса, м | 2,5-10 |

| Technical characteristics | LED industrial lamp |
| --- | --- |
| Power consumption, not more than, W | 29 / 33 / 38 |
| Light flux, lm | 2900 / 3500 / 4000 |
| Power factor (cos φ) | ≥ 0,95 |
| Degree of protection, IP | 20 |
| Class of electrical shock protection | I |
| Supply voltage, W / frequency, Hz | 187-242 / 50 |
| Range of operation temperatures, °С | от -10 до +40 |
| Overall dimensions, mm (LхWхH) | 1050 х 180 х 55 |
| Mass, not more than, kg | 4,0 |
| Recommended suspension height, m | 2,5-10 |