| Технические характеристики | Светильник светодиодный садово-парковый |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 8,7 | 13 |
| Световой поток, Лм | 700 | 980 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | ≥ 0,95 |
| Степень защиты, IP | 54 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Напряжение питания, Вт / частота, Гц | 187-242 / 50 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +40 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | диаметр 250 |
| Масса, не более, кг | 1,8 |
| Technical characteristics | LED lamp for gardens and parks |
| Power consumption, not more than, W | 8,7 | 13 |
| Light flux, lm | 700 | 980 |
| Power factor (cos φ) | 0,95 |
| Degree of protection, IP | 54 |
| Class of electrical shock protection | I |
| Supply voltage, W / frequency, Hz | 187-242 / 50 |
| Range of operation temperatures, °С | from -40 to +40 |
| Overall dimensions, mm (LхWхH) | diameter 250 |
| Mass, not more than, kg | 1,8 |