Максимальные концентрации примесей в исходной и очищенной воде указаны в таблице.

ПАРАМЕТРЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ СИСТЕМОЙ О-10000

| Показатели, единицы измерения | Исходная вода | Очищенная вода | Питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цветность, град. | 60 | 0 | 5 |
| Запах, баллы | 5 | 0 | 1 |
| Привкус, баллы | 5 | 0 | 1 |
| Мутность, ЕМФ | 400 | 0 | 0,5 |
| Железо общее, мг/л | 22,5 | 0,01 | 0,3 |
| Марганец, мг/л | 0,6 | 0,01 | 0,05 |
| Сульфиды, мг/л | 3 | 0 | 0,003 |
| Окисляемость, мг О2/л | 25 | 0,01 | 2 |
| Аммоний, мг/л | 10 | 0,001 | 0,05 |
| Микробиологические показатели: |  |  |  |
| бактерии (образующих и не образующих споры), м.т./л | 1*106 | 0 | 50 |
| вирусы, БОЕ/л | 1*106 | 0 | - |

Непосредственно на очистку воды система потребляет до 0,8 кВт*ч на 1 м3 очищенной воды.

Дренажные воды системы нетоксичны и их сброс на рельеф и в естественные водоёмы допустим без дополнительной очистки.

Контроль и управление системой могут осуществляться дистанционно.

Система полностью автоматизирована и не требует контроля со стороны пользователя.