## Технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | КАТЕГОРИЯ ПРИБОРОВ | КОНВЕКЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ |
| 1 | Модель | VL 10 | VL 20 | VL 40 |
| 2 | Производительность, м3 | 10 | 20 | 40 |
| 3 | Оптимальная площадь помещения | 10-12 | 18-20 | 35-45 |
| 4 | Эффективность инактивации микроорганизмов | 99,5% без накоплений в приборе | 99,5% без накоплений в приборе | 99,5% без накоплений в приборе |
| 5 | Габаритные размеры, мм | 190×44×520 | 250×44×520 | 260×84×1860 |