Конструктивные особенности

ПГУ-170 является полномасштабным энергетическим модулем со всеми функциональными системами, обеспечивающими его эффективную эксплуатацию. Компоновка ПГУ-170:

|  |  | - газовая турбина ГТД-110 - котел-утилизатор - дымовая труба - зона размещения питающих насосов высокого и низкого давления - комплексное воздухоочистительное устройство - блочный щит управления - генератор (165 МВт) - генератор газовой турбины (110 МВт) - паровая турбина (55 МВт) - генератор паровой турбины (60 МВт) - автоматическая обгонная расцепная муфта - коробка приводов с валоповоротным устройством |
| --- | --- | --- |

Ciri konstruksi

PGU-170 adalah modul energi skala penuh dengan semua sistem fungsional yang memastikan penggunaan efisien. Skema PGU-170:

|  |  | - turbin gas GTD-110 - limbah boiler panas - cerobong - tempat pemasangan pompa umpan tekanan tinggi dan rendah - peralatan pembersih udara - ruang kontrol - generator (165 MW) - generator tubin gas (110 MW) - turbin uap (55 MW) - generator tubin uap (60 MW) - kopling otomatis yang dapat lepaskan - girbox dengan alat untuk menghidupkan poros |
| --- | --- | --- |

* Одновальная схема – skema satu poros.

Двухвальная схема – skema dua poros.