Типоразмеры пластины опорной KRI-Bar-M:

| Типоразмер | Длина, мм | Код изделия |
| --- | --- | --- |
| М140 | 140 | РТМУ 941573.601 |
| М160 | 160 | РТМУ 941573.601-01 |
| М180 | 180 | РТМУ 941573.601-02 |
| М200 | 200 | РТМУ 941573.601-03 |
| М220 | 220 | РТМУ 941573.601-04 |
| M240 | 240 | РТМУ 941573.601-05 |
| M260 | 260 | РТМУ 941573.601-06 |
| М280 | 280 | РТМУ 941573.601-07 |

Набор инструментов для установки пластины опорной KRI-Bar-P:

| Изображение | Наименование | Код изделия |
| --- | --- | --- |
|  | Распатор прямой Н6.05 для резекции реберных хрящей | РТМУ 942224.601 |
|  | Распатор прямой Н6.06 для резекции реберных хрящей | РТМУ 942224.602 |
|  | Распатор прямой Н6.07 для резекции реберных хрящей | РТМУ 942224.603 |
|  | Направитель малый Н6.01 для создания туннеля за грудиной, длина 510 мм | РТМУ 942274.610 |
|  | Направитель средний Н6.02 для создания туннеля за грудиной, длина 570 мм | РТМУ 942274.620 |
|  | Ключ стабилизатора Н6.12 для фиксации опорной пластины стабилизаторами | РТМУ 942317.610 |
|  | Шаблон Н6.08 для выбора типоразмера опорных пластин | РТМУ 942329.601 |

Клинические примеры:

Использование при радикальной торакопластике

Использование при малоинвазивной торакопластике