| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Гарантия | 2 года |
| Ультразвуковой инструмент |  |
|  | Пьезоэлектрический 4-х кристальный излучатель. |
|  | Технологии малых разрезов. |
| Частота | 44 кГц. |
| Факоиглы | диаметр 1,1; 0,9 мм. |
| Стерилизация | автоклавирование |
| Инструменты аспирации и ирригации |  |
| Витреотом |  |
| Максимальная скорость | 6000 рез./мин. |
| Калибр | 23, 25, 27 Ga. |
| Диатермокоагулятор |  |
| Частота | 1 МГц. |
| Мощность | 8 Вт на 300 Ом. |
| Калибр | 23, 25, 27 Ga. |
| Эндоосветитель |  |
| Максимальная яркость | 3000 кд/м2 |
| Калибр | 23, 25, 27 Ga. |