Технические характеристики:

| Длина волны излучения 810, 940, 980, 1475 нм |  |  |  | Длина волны излучения 661 нм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выходная оптическая мощность |  |  |  |  |  |  |
| 3 Вт | 4 Вт | 6 Вт | 8 Вт 15 Вт 30 Вт | 0,1 Вт 0,4 Вт | 1 Вт | 2 Вт 3 Вт |
| Диаметр оптического волокна (мкм) |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 200 | 400 | 600 | 200 | 400 | 600 |

Медицинские применения аппаратов серии Латус:

|  | Длина волны излучения 810,940,980,1475 нм |  |  |  |  | Длина волны излучения 661 нм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выходная оптическая мощность |  |  |  |  | Выходная оптическая мощность |  |
| Область применения | 3 Вт | 6 Вт | 8 Вт | 15 Вт | 30 Вт | 0.1 - 0.4 Вт | 1 - 3 Вт |
| Фотодинамическая терапия |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая, эндоскопическая и торакальная хирургия |  |  |  |  |  |  |  |
| Дерматология, косметология, сосудистые патологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоматология |  |  |  |  |  |  |  |
| Оториноларингология |  |  |  |  |  |  |  |
| Гинекология, урология, проктология |  |  |  |  |  |  |  |
| Онкология |  |  |  |  |  |  |  |

Technical parameters of Latus lasers:

| Wavelength 810 nm |  |  |  | Wavelength 661 nm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Output optical power |  |  |  |  |  |  |
| 3 W | 4 W | 6 W | 8 W 15 W 30 W | 0,1 W 0,4 W | 1 W | 2 W 3 W |
| Optical fiber diameter (micron) |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 200 | 400 | 600 | 200 | 400 | 600 |

Fields of application:

|  Surgery |  Endoscopy |
| --- | --- |
|  Oncology |  Bronchopulmonary |
|  Stomatology |  Otolaryngology |
|  Cosmetology |  Gynaecology |
|  Dermatology |  Urology |
|  Vascular pathologies, dysplasia, wine stains, haemangioma, vascular stars, etc. |  |
|  Photodynamic therapy for benign and malignant pathologies |  |
|  Blood photomodification |  |

Required wavelengths and optical powers:

|  | Wavelength 810 nm |  |  |  |  | Wavelength 661 nm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Output optical power |  |  |  |  | Output optical power |  |
| Area of application | 3 W | 6 W | 8 W | 15 W | 30 W | 0.1 - 0.4 W | 1 - 3 W |
| Photodynamic therapy |  |  |  |  |  |  |  |
| General, endoscopic and thoracal surgery |  |  |  |  |  |  |  |
| Dermatology, cosmetology, , vascular pathologies |  |  |  |  |  |  |  |
| Stomatology |  |  |  |  |  |  |  |
| Otolaryngology |  |  |  |  |  |  |  |
| Gynaecology, urology, proctology |  |  |  |  |  |  |  |
| Oncology |  |  |  |  |  |  |  |