Технические характеристики

| Максимальное разряжение | 0,9 кгс/см2 |
| --- | --- |
| Пределы регулирования разряжения | 0–0,9 кгс/см2 |
| Максимальная производительность с предварительным установлением максимального разряжения, не менее | 8,0 л/мин. |
| - по воде при свободном расходе, не менее | 2,0 л/мин. |
| Время создания максимального разряжения | 60 с |
| Режим работы | непрерывный |
| Режим питания: переменное напряжение | 220 В, 50Гц |
| Постоянное напряжение | 14 В |
| Постоянное напряжение | 24-30 В* |
| Емкость сборника | 0,8 л х 2 |
| При использовании стандартных стеклянных банок | 3,0 л х 2 |
| Потребляемая мощность: - по сети - по постоянному напряжению | 220 В, не более 40ВА не более 30ВА |
| Габариты | 350х300х200 мм |
| Масса в комплекте поставки | 5 кг |