| Технические характеристики | MSC-Advantage 0.9 | MSC-Advantage 1.2 | MSC-Advantage 1.5 | MSC-Advantage 1.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры внешние, без подставки (ШхВхГ), мм | 1000х1522х798 | 1300х1522х798 | 1600х1522х798 | 1900х1522х798 |
| Размеры внутренние (ШхВхГ), мм | 900х780х630 | 1200х780х630 | 1500х780х630 | 1800х780х630 |
| Рабочая высота фронтального стекла, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальная высота поднятия фронтального стекла, мм | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Энергопотребление, Вт | 150 | 200 | 280 | 340 |
| Энергопотребление при уменьшенной скорости потока, Вт | 40 | 40 | 70 | 70 |
| Уровень освещенности, Люкс | >800 | >850 | >1250 | >1300 |
| Уровень шума, дБ | <55 | <55 | <59 | <59 |
| Вес, кг | 170 | 200 | 230 | 280 |