| Модель | Макс. RCF, g | Макс. RPM, об/мин | Кол-во роторов | Макс. объем, мл | Доп. роторы | Охлаждение | Наличие РУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AWEL C12 | 15120 | 13 000 | 3 | 90 | CYTO, HCT | - | Да |
| AWEL C20 | 25 000 | 16 200 | 7 | 300 | HCT | - | Да |
| AWEL C20R | 30 150 | 18 000 | 7 | 300 | HCT | + | Да |
| AWEL C48 | 3 820 | 4 500 | 2 | 1600 | - |  | Да |
| AWEL C48R | 3 820 | 4 500 | 2 | 1600 | - | + | Да |
| AWEL CF108R/GR* | 4 600 | 4 500 | 1 | 3000 | - | + | Да |
| AWEL MF20 | 21 630 | 15 000 | 9 | 800 | HCT | - | Да |
| AWEL MF20R | 31 150 | 18 000 | 9 | 800 | HCT | + | Да |
| AWEL MF48 | 17 800 | 12 600 | 8 | 1600 | - | - | Да |
| AWEL MF48R | 20 800 | 14 000 | 8 | 1600 | - | + | Да |
| * GR - напольный вариант исполнения |  |  |  |  |  |  |  |