| Длина волны, нм | 1064 |  |  |  | 808 |  | 532 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режимы работы | Свободный режим |  | Q-switched |  | Свободный режим |  | Q-switched |
| Макс. энергия импульса, мДж | 3000 |  | 1500 |  | 9000 |  | 1500 |
| Длина импульса | 10 мс -2 с |  | 30 нс |  | 10 мс -2 с |  | 30 нс |
| Макс. плотность энергии, Дж/см2 | 270 |  | 140 |  | 800 |  | 140 |
| Макс. частота повторения, Гц | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |
| Макс. средняя мощность, Вт | 30 |  | 30 |  | 90 |  | 10 |
| Макс. мощность импульса, Вт | 33000 |  | 33000 |  | 90 |  | 15000 |
| Система охлаждения | Встроенная, воздушно-жидкостная |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр рабочего пятна, мм | 1,2 - 10 мм |  |  |  |  |  |  |
| Сканирующая манипула | Диаметр сканирования до 30 мм |  |  |  |  |  |  |
| Wavelength, nm | 1064 |  |  | 808 |  | 532 |  |
| Operation mode | Free running | Q-switched |  | Free running |  | Q-switched |  |
| Max pulse energy, mJ | 3,000 | 1,500 |  | 9,000 |  | 1,500 |  |
| Pulse length | 10ms - 2s | 30ns |  | 10ms - 2s |  | 30ns |  |
| Max fluence, J/cm2 | 270 | 140 |  | 800 |  | 140 |  |
| Max pulse repetition, Hz | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
| Max average output, W | 30 | 30 |  | 90 |  | 10 |  |
| Max pulse power, W | 33,000 | 33,000 |  | 90 |  | 15,000 |  |
| Cooling system | Air-liquid, integrated |  |  |  |  |  |  |
| Spot size, mm | 1,2 - 10mm |  |  |  |  |  |  |
| Scanner | ДScanning diameter up to 30mm |  |  |  |  |  |  |