| Длина волны, нм | 808 |  | 808 | 1064 |  | 755 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер рабочего окна, мм | 15х25 |  | 10х10 | 10х10 |  | 10х10 |  |
| Макс. плотность энергии | До 30 Дж/см2 |  | До 50 Дж/см2 | До 50 Дж/см2 |  | До 50 Дж/см2 |  |
| Мощность, Вт | 4000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |
| Макс. частота повторения импульсов, Гц | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Гарантия | 15 000 000 импульсов |  |  |  |  |  |  |
| Wavelength, nm |  | 808 |  |  | 808 |  | 1060 | 755 |
| Spot size, mm |  | 15х25 |  |  | 10х10 |  | 10х10 | 10х10 |
| Max fluence |  | Up to 30 J/cm2 |  |  | Up to 50 J/cm2 |  | Up to 50 J/cm2 | Up to 50 J/cm2 |
| Power, W |  | 4,000 |  |  | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 |
| Max pulse repetition, Hz |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 | 15 |
| Warranty |  | 15,000,000 shots |  |  |  |  |  |  |