Unit turbin gas GTA-10GT

Desain luar ruangan

Desain dalam ruangan

Unit GTA-10GT didasarkan pada mesin turbin gas berdasarkan "Generator Gas-77" modern yang diproduksi oleh PJSC "UEC-Saturn", yang dirancang khusus untuk aplikasi laut dan darat. Dari segi efisiensi, mesin turbin gas ini melampaui sebagian besar model domestik dan asing dalam kelas kapasitas tersebut.

| Spesifikasi |  |
| --- | --- |
| Penggerak | GTD-10 |
| Produsen | PJSC "UEC-Saturn" |
| Kapasitas nominal, MW | 9,65 |
| Tegangan terminal generator, kV | 6,3/10,5 |
| Efisiensi pada poros mesin turbin gas (kondisi stasiun), % | 34,5 |
| Pemanfaatan bahan bakar (kogenerasi), % | 83,63 |
| Konsumsi bahan bakar gas dalam mode nominal, kg\jam | 2.100 |
| Ketahanan antara waktu perbaikan, jam | 25.000 |
| Ketahanan ditunjuk, jam | 100.000 |
| Dimensi, m | 14,6 х 3,6 х 3,8 |

1