Основные технические характеристики фотометра MF-1020

|  Диапазон измерения концентрации гемоглобина, г/л …………  Пределы допускаемой погрешности измерения: - в диапазоне 10-50 г/л, % ……………………………………………………… - в диапазоне 50-300 г/л, % ……………………………………………………  Число разрядов индикатора ……………………………………………………  Цена единицы младшего разряда, г/л ……………………………………  Длина волны света, нм ………………………………………………………………  Длина оптического пути в кювете, мм ……………………………………  Объем пробы, мл ………………………………………………………………………  Время одного измерения, сек. …………………………………………………  Время непрерывной работы, час. ……………………………………………  Срок службы, лет ………………………………………………………………………  Напряжение питания ………………………………………………………………  Потребляемая мощность, ВА ……………………………………………………  Габаритные размеры, мм …………………………………………………………  Масса фотометра, кг ………………………………………………………………… | 10-300 + 3 +4 3 1 550+10 13 5,0 1 8 5 220В;50 Hz 10 140*190*65 1,3 |
| --- | --- |