Кресло-коляска электрическая.

Кресло-коляска предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на дорогах с твердым покрытием.  Передвижение осуществляется самостоятельно или при помощи сопровождающего лица.

Технические характеристики.

Длина в рабочем состоянии, мм 					– не менее 1050

не более 1150;

Ширина в рабочем состоянии, мм 					– не менее 650 не более 670;

Ширина в сложенном состоянии, мм 				– не менее 360 не более 380;

Высота, мм 								– не более 930;

Высота в сложенном состоянии, мм 				– не более 730;

Ширина сиденья, мм 						– не менее 440 не более 460;

Рама металлическая с лакокрасочным покрытием 		– наличие;

Сиденье и спинка из нейлоновой ткани 				– наличие;

Спинка с возможностью складывания 				– наличие;

Откидные подлокотники 						– наличие;

Подножки съемные, поворотные 					– наличие;

Держатели голеней в комплекте 					– наличие;

Откидные ножные опоры 						– наличие;

Диаметр передних колес, мм 					– не более 220;

Диаметр задних колес, мм 						– не более 320;

Максимальная скорость , км/ч 					–  не более 6;

Регулировка скорости 						– наличие;

Пробег на полной зарядке, км 					– не менее 15;

Вес нетто, кг 								– не более 47;

Грузоподъемность, кг 						– не менее 100;

Ремень безопасности в комплекте 					– наличие;

Управление пультом с многопозиционным джойстиком	– наличие;

Звуковой сигнал 							– наличие;

Индикатор уровня заряда батарей 					– наличие;

Индикатор максимальной скорости 				– наличие;

Зарядка от сети 220 В 						– наличие;

Внешнее зарядное устройство в комплекте 			– наличие.