Лапароскопы диаметр 10мм:

| Каталожный номер | Диаметр рабочей части | Длина рабочей части | Угол направления наблюдения | Угол поля зрения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E00-33600-70 | 10 мм | 336 мм | 0 градусов | 70 градусов |
| E00-33630-70 | 10 мм | 336 мм | 30 градусов | 70 градусов |
| E00-31000-80ВЧ (Высокой чёткости, для HD Камер) | 10 мм | 310 мм | 0 градусов | 80 градусов |
| E00-31030-80ВЧ (Высокой чёткости, для HD Камер) | 10 мм | 310 мм | 30 градусов | 80 градусов |
| EXX-XXXXXX-XX C | Защитное стекло из сапфира (Sapphire glass) Каталожный номер + буква "С" |  |  |  |

Лапароскопы диаметр 5мм:

| Каталожный номер | Диаметр рабочей части | Длина рабочей части | Угол направления наблюдения | Угол поля зрения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E50-30200-70 | 5 мм | 302 мм | 0 градусов | 70 градусов |
| E50-30230-70 | 5 мм | 302 мм | 30 градусов | 70 градусов |
| E50-30200-90 | 5 мм | 302 мм | 0 градусов | 90 градусов |
| E50-30230-90 | 5 мм | 302 мм | 30 градусов | 90 градусов |
| EXX-XXXXXX-XX C | Защитное стекло из сапфира (Sapphire glass) |  |  |  |