| Рабочий диапазон анодного напряжения рентгеновского излучателя | 20 ÷ 200 кВ |
| --- | --- |
| Диапазон измерений произведения кермы (поглощенной дозы) в воздухе на площадь | 0,08 ÷ 109 мкГр·м2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений произведения кермы в воздухе на площадь | ±5% |
| Диапазон измерений произведения мощности кермы в воздухе на площадь | 0,6 ÷ 6*104 мкГр·м2/с |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений произведения мощности кермы в воздухе на площадь | ±5 % |
| Масса дозиметра в укладке | не более 3 кг |
| Габаритные размеры: |  |
| • Пульт измерительный | 175x55x25 мм |
| • Ионизационная камера | 175x180x20 мм |
| Кабель связи | 20 м |