| Основные технические характеристики АЭ-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Производительность, л/ч: | 2 (-10%) |  |
| Напряжение, В: | 220 |  |
| Потребляемая мощность, кВт: | 1,5 |  |
| Расход исходной воды, л/ч: | 20 (±10%) |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 305×275×445 |  |
| Масса, кг: | 4,8 |  |
| Гарантийный срок: | 14 месяцев |  |
| Температура кожуха защитного, t°C | 45 |  |
| Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее | 4000 |  |
| Срок эксплуатации: | Не менее 8 лет |  |