| Основные технические характеристики АДЭ-09 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Производительность, л/ч: | 1,0 (-10%) |  |
| Напряжение, В: | 220 |  |
| Потребляемая мощность, кВт: | 0,75 |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 230х250х365 |  |
| Масса, кг: | 3,9 |  |
| Гарантийный срок: | 14 месяцев |  |
| Срок эксплуатации: | Не менее 7 лет |  |