Сравнительные технические характеристики аквадистилляторов различных производителей

| № п/п | Наименование характеристики | Производитель / Модель аквадистиллятора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО ПФ «Ливам» АЭ-4 | ООО «Завод ЭМО» ДЭ-4М | ПАО «Медоборудование» АДЭа-4 «СЗМО» | ООО «Листон» Liston A 1204 | GFL 2001/4 |
| 1 | Производительность, л/час | 4 (-10%) | 4 (-10%) | 4 (-10%) | 4 (-10%) | 4 (-10%) |
| 2 | Потребляемая мощность, кВт | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 4 | Род тока | переменный однофазный 50 Гц | переменный однофазный 50 Гц | переменный однофазный 50 Гц | переменный однофазный 50 Гц | переменный однофазный 50 Гц |
| 5 | Количество потребляемой исходной воды, л/час | 30 | 40 | 60 | 70 | 40 |
| 6 | Габариты (ДхШхВ), мм | 255х210х360 | 325х230х518 | 320х252х550 | 280х270х500 | 280х250х490 |
| 7 | Масса, кг | 6,4 | 10,5 | 14,0 | 9,0 | 7,5 |
| 8 | Электропроводность получаемого дистиллята, мкСм/см | 2,0-2,2 | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 | 2,5 | 2,3 |
| 9 | Температура наружной части °С | 40-45 | 30-35 | 35-40 | 35-40 | 30-35 |

| Основные технические характеристики АЭ-4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, л/ч: | 4 (-10%) |  |  |  |
| Напряжение, В: | 220 |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт: | 3,0 |  |  |  |
| Расход исходной воды, л/ч: | 30 (±10%) |  |  |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 255х210х360 150х95х200 |  |  |  |
| Масса, кг: | 6,4 |  |  |  |
| Гарантийный срок: | 14 месяцев |  |  |  |
| Срок эксплуатации: | Не менее 8 лет |  |  |  |