| Наименование параметра | Единицы изм. | значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Габаритные размеры в рабочем состоянии, (ДхШхВ), не более | мм | 1950х680х1200 |
| 2. Масса, без медицинского оборудования, не более | кг | 27,7 |
| 3. Масса с комплектом мед. изделий, не более | кг | 145 |
| 4. Электропитание ( на входе системы): постоянным током переменным током | В | 12 220 |
| 5. Потребляемая мощность (одна из двух), не более: - от источника постоянного тока - от источника переменного тока | Вт | 500 700 |