| Режим эксплуатации |  |  | Кол-во срабатываний |  | Частота коммутации, сраб/с, не более |  | Вид нагрузки, род тока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток,А | Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |
| 5·10-6 | 5·10-2 |  | 1·106 |  | 100 |  | активная, постоянный, переменный |
| 0,01 | 5·10-2 |  | 5·107 |  | 100 |  | активная, постоянный |
| 0,01 | 5 |  | 2·107 |  | 100 |  | активная, постоянный |
| Operate mode |  |  |  | No of operations |  | Switching frequency, oper/sec, max | Load type, current type |
| Current, А |  | Voltage, V |  |  |  |  |  |
| 5·10-6 |  | 0,05 |  | 1·106 |  | 100 | resistive, DC, AC |
| 0,01 |  | 0,05 |  | 5·107 |  | 100 | resistive, DC |
| 0,01 |  | 5 |  | 2·107 |  | 100 | resistive, DC |