| Режим эксплуатации |  |  | Кол-во срабатываний |  | Частота коммутации, сраб/с, не более |  | Вид нагрузки, род тока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток,А | Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |
| 0,15 | 24 |  | 2·106 |  | 10 |  | постоянный, индуктивная τ≤0,025с (РП 20) |
| 0,064 | 220 |  | 1·106 |  | 5 |  | постоянный, индуктивная τ≤0,085с (ПМЛ-1000) |
| 0,04 ... 0,4 | 220 |  | 1·106 |  | 3 |  | переменный, индуктивная (ПМЛ-1000) |
| 0,01 ... 1,0 | 12 ... 36 |  | 1·106 |  | 25 |  | постоянный, активная |
| 1 ... 3 | 30 ... 36 |  | 5·103 |  | 5 |  | постоянный, активная |
| 0,01 ... 0,55 | 36 ... 220 |  | 1·104 |  | 10 |  | постоянный, переменный, активная |
| 0,01 | 250 |  | 1·105 |  | 25 |  | переменный, активная |
| 1,0 | 250 |  | 1·105 |  | 5 |  | постоянный, переменный, активная |
| Operate mode |  |  |  | No of operations |  | Switching frequency, oper/sec, max | Load type, current type |
| Current, А |  | Voltage, V |  |  |  |  |  |
| 0,15 |  | 24 |  | 2·106 |  | 10 | ind τ≤0,025sec, DC |
| 0,064 |  | 220 |  | 1·106 |  | 5 | ind τ≤0,085sec, DC |
| 0,04 ... 0,4 |  | 220 |  | 1·106 |  | 3 | ind, DC |
| 0,01 ... 1,0 |  | 12 ... 36 |  | 1·106 |  | 25 | resistive, DC |
| 1 ... 3 |  | 30 ... 36 |  | 5·103 |  | 5 | resistive, DC |
| 0,01 ... 0,55 |  | 36 ... 220 |  | 1·104 |  | 10 | resistive, DC, AC |
| 0,01 |  | 250 |  | 1·105 |  | 25 | resistive, DC |
| 1,0 |  | 250 |  | 1·105 |  | 5 | resistive, DC |