|  | 20 х 2,8; м; 100; 0,17; 0,44; 16740201002. 25 х 3,4; м; 60; 0,27; 0,73; 16740251002. 32 х 4,3; м; 40; 0,43; 1,10; 16740321002. 40 х 5,4; м; 24; 0,67; 1,83; 16740401002. 50 х 6,7; м; 16; 1,00; 2,75; 16740501002. 63 х 8,5; м; 12; 1,65; 4,07; 16740631002. 75 х 10,1; м; 8; 2,34; 5,50; 16740751002. 90 х 12,2; м; 4; 3,36; 9,17; 16740901002. 110 х 14,9; м; 4; 5,01; 10,31; 16741101002. |
| --- | --- |