|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток производство полипропиленовых труб и фитингов https://potok-tk.ru/assets/images/Screenshot_1.png | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Размер | https://potok-tk.ru/assets/images/edenica.png | https://potok-tk.ru/assets/images/kolvo.png | https://potok-tk.ru/assets/images/kg.png | https://potok-tk.ru/assets/images/obem.png | https://potok-tk.ru/assets/images/kniga.png | | 20 х 2,8 | м | 100 | 0,17 | 0,44 | 16740201002 | | 25 х 3,4 | м | 60 | 0,27 | 0,73 | 16740251002 | | 32 х 4,3 | м | 40 | 0,43 | 1,10 | 16740321002 | | 40 х 5,4 | м | 24 | 0,67 | 1,83 | 16740401002 | | 50 х 6,7 | м | 16 | 1,00 | 2,75 | 16740501002 | | 63 х 8,5 | м | 12 | 1,65 | 4,07 | 16740631002 | | 75 х 10,1 | м | 8 | 2,34 | 5,50 | 16740751002 | | 90 х 12,2 | м | 4 | 3,36 | 9,17 | 16740901002 | | 110 х 14,9 | м | 4 | 5,01 | 10,31 | 16741101002 | |