|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток производство полипропиленовых труб и фитинговhttps://potok-tk.ru/assets/images/Screenshot_1.png |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | https://potok-tk.ru/assets/images/edenica.png | https://potok-tk.ru/assets/images/kolvo.png | https://potok-tk.ru/assets/images/kg.png | https://potok-tk.ru/assets/images/obem.png | https://potok-tk.ru/assets/images/kniga.png |
| 20 х 3,4 | м | 100 | 0,19 | 0,44 | 20060201002 |
| 25 х 4,2 | м | 60 | 0,28 | 0,73 | 20060251002 |
| 32 х 5,4 | м | 40 | 0,45 | 1,10 | 20060321002 |
| 40 х 6,7 | м | 24 | 0,69 | 1,83 | 20060401002 |
| 50 х 8,3 | м | 16 | 1,07 | 2,75 | 20060501002 |
| 63 х 10,5 | м | 12 | 1,74 | 4,07 | 20060631002 |
| 75 х 12,5 | м | 8 | 2,41 | 5,50 | 20060751002 |
| 90 х 15 | м | 4 | 3,47 | 9,17 | 20060901002 |
| 110 х 18,3 | м | 4 | 5,17 | 10,31 | 20061101002 |

 |