|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток производство полипропиленовых труб и фитинговhttps://potok-tk.ru/assets/images/Screenshot_1.png |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | https://potok-tk.ru/assets/images/edenica.png | https://potok-tk.ru/assets/images/kolvo.png | https://potok-tk.ru/assets/images/kg.png | https://potok-tk.ru/assets/images/obem.png | https://potok-tk.ru/assets/images/kniga.png |
| 20 х 2,8 | м | 100 | 0,148 | 0,44 | 20740201032 |
| 25 х 3,5 | м | 60 | 0,23 | 0,73 | 20740251032 |
| 32 х 4,4 | м | 40 | 0,37 | 1,10 | 20740321032 |
| 40 х 5,5 | м | 24 | 0,575 | 1,83 | 20740401032 |
| 50 х 6,9 | м | 16 | 0,896 | 2,75 | 20740501032 |
| 63 х 8,6 | м | 12 | 1,41 | 4,07 | 20740631032 |
| 75 х 10,3 | м | 8 | 2,01 | 5,50 | 20740751032 |
| 90 х 12,3 | м | 4 | 2,87 | 9,17 | 20740901032 |
| 110 х 15,1 | м | 4 | 4,3 | 10,31 | 20741101032 |

 |